## 様式一覧・目次
改訂版産業廃棄物最終処分場維持管理マニュアル 様式一覧
目次
様式名をクリックするとリンク先のシートへ移動します。
No. | 様式NO. | 様式名
1 | ２－１－１ | 廃棄物データシート（WDS）【管理型処分場】
2 | ２－１－２ | 廃棄物データシート（ＷＤＳ）【安定型処分場】
3 | ２－２ | 受入可否判定表[溶出試験結果の判定] 【管理型処分場】
4 | ２－３ | 浸出水処理施設負荷・埋立作業難易度判定表【管理型処分場】
5 | ２－４ | 搬入車両登録書
6 | ２－５ | 搬入車両登録書（写真）
7 | ２－６－１ | 搬入申込書（排出事業者用）
8 | ２－６－２ | 搬入申込書（収集運搬業者用）
9 | ２－７－１ | 搬入検査日報【管理型処分場】
10 | ２－７－２ | 搬入検査日報【安定型処分場】
11 | ２－８ | 試料採取作業報告書【管理型処分場】
12 | ２－９－１ | 搬入検査報告書【管理型処分場】
13 | ２－９－２ | 搬入検査報告書〔受付用・展開検査用〕【安定型処分場】
14 | ２－１０ | 原因究明及び対策依頼書
15 | ３－１ | 埋立作業管理日報
16 | ４－１ | 水質検査記録簿（例：管理型最終処分場、地下水）
17 | ４－２ | 埋立ガス検査記録簿（例：管理型最終処分場）
18 | ５－１ | 施設管理記録（日・週間）
19 | ５－２ | 施設管理記録（月間・年間・適宜）
20 | ５－３ | 応急対策及び補修・復旧工事記録（例）
21 | ５－４ | 作業状況写真シート（例）
22 | ５－５ | 修復位置記録シート（例）

## 2-1-1WDS（管理型）
様式２－１－１
廃棄物データシート（ＷＤＳ）【管理型処分場】
記入者 ：
1 | 廃棄物名称 | [14 empty] | 管理番号
2 | 排出事業者 |  |  | 名称 | [11 empty] | ＴＥＬ | [6 empty] | ＦＡＸ
|  |  |  | 住所 |  | 〒
|  |  |  | 担当部課 | [11 empty] | 担当者
| 排出事業場 |  |  | 名称 | [11 empty] | ＴＥＬ | [6 empty] | ＦＡＸ
|  |  |  | 住所 |  | 〒
|  |  |  | 担当部課 | [11 empty] | 担当者
3 | 廃棄物種類 |  |  |  | 燃え殻 |  |  |  |  | 汚泥 |  | （ 有機・無機 ） |  |  |  |  | 廃プラスチック類 | [7 empty] | 紙くず
[5 empty] | 木くず |  |  |  |  | 繊維くず | [6 empty] | 動植物性残さ | [7 empty] | ゴムくず
[5 empty] | 金属くず |  |  |  |  | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | [14 empty] | 鉱さい
[5 empty] | がれき類 |  |  |  |  | ばいじん | [6 empty] | １３号廃棄物
[5 empty] | その他 |  | （ | [21 empty] | ）
4 | 石綿 |  |  |  | 含まない |  |  |  |  | 廃石綿等 | [6 empty] | 石綿含有産業廃棄物 | [7 empty] | 無害化処理物
5 | 廃石膏ボード |  |  |  | 含まない |  |  |  |  | 含む | [6 empty] | 不明
6 | 水銀廃棄物 |  |  |  | 含まない |  |  |  |  | 水銀含有ばいじん等 | [6 empty] | 水銀使用製品産業廃棄物 | [7 empty] | 廃水銀等処理物
7 | 太陽光パネル |  |  |  | 含まない |  |  |  |  | 含む | [6 empty] | 不明
8 | 提出資料 |  |  |  | サンプル |  |  |  |  | 写真 | [6 empty] | 発生工程図（ない場合は発生工程に記入）
[5 empty] | SDS |  |  |  |  | 分析結果報告書 | [6 empty] | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
9 | 発生工程
10 | 荷姿 |  |  |  | バラ積み |  |  |  |  | 袋詰め |  |  |  |  | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
11 | 搬入容器の処理 |  |  |  | 持ち帰り |  |  |  |  | 埋立処分 |  |  |  |  | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
12 | 運搬方法 |  |  |  | 処分業者運搬 |  |  |  |  | 委託運搬（運搬会社： | [12 empty] | ） |  | 排出事業者持込
13 | 運搬車両 |  |  |  | ダンプ |  | （ |  |  | ｔ車） |  |  | トラック |  | （ |  |  | ｔ車） |  |  | パッカー車 |  |  | （ |  |  | ｔ車）
[5 empty] | その他 |  | （ | [21 empty] | ）
14 | 取引内容 |  |  |  | 継続 |  |  |  | スポット |  |  | 搬入開始予定時期 | [8 empty] | 年 |  |  | 月
15 | 予定受託数量 | [8 empty] | （ t・kg・㎥ ） |  |  |  | ／ | （ 月・年・契約 ）
16 | 廃棄物写真
17 | 廃棄物性状 |  |  | 形状 |  | （ | 泥状・粒状・塊状・板状・長尺物・中空・シート状・その他（ ）） | [16 empty] | 硬さ |  | （ | 硬・軟 |  | ）
|  |  |  | 色 |  | （ |  |  | ） | 臭気 |  | （ | 激・有・無 |  |  | ） | 飛散性 |  | （ | 有・無 |  | ） |  | 流動性 |  | （ | 有・無 |  | ）
|  |  |  | 比重又は埋立密度（ | [7 empty] | ｔ/m3） |  | 熱しゃく減量（ | [6 empty] | ％） |  | 水分（ |  |  |  |  | ％）
|  |  |  | ｐH |  | （ |  |  |  | ） |  | ＣＯＤ |  | （ |  |  | ｍｇ/Ｌ） |  |  | ＢＯＤ |  | （ |  |  | ｍｇ/Ｌ）
|  |  |  | ＳＳ |  | （ |  |  | ｍｇ/Ｌ） |  |  | Ｔ-Ｎ |  | （ |  |  | ｍｇ/Ｌ） |  |  | Ｃａ |  | （ |  |  | ｍｇ/Ｌ）
|  |  |  | Ｃｌー |  | （ |  |  | ｍｇ/Ｌ） |  |  | Ｂ |  | （ |  |  | ｍｇ/Ｌ）
|  |  |  | その他 |  | （ | [22 empty] | ）
18 | 廃棄物特性 | 1） 反応性 |  | 引火性 |  |  |  | （ | 有・無 |  | ） |  | 燃焼性 |  | （ | 強燃・燃・不燃 |  |  |  | ） |  | 腐食性 |  |  | （ | 有・無 |  | ）
|  |  |  | 有毒ガス発生 |  |  |  | （ | 有・無 |  | ） |  | 水との反応性 （ |  |  |  | 有・無 |  | ） |  |  | 自己反応性 |  |  | （ | 有・無 |  | ）
|  |  |  | 混合反応性 |  |  |  | （ | 有・無 |  | ） |  | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
|  | 2）品質安定性 |  |  | 有 |  |  |  | 無
（有る場合は具体的に記入）
19 | 取り扱う際の 注意事項 |  |  | 1）安全対策 |  |  |  |  | 要注意 （例：アルミニウム、マグネシウムの粉末を含む、水銀の中間処理物）
特になし
2）荷下ろし条件
20 | 連絡・特記事項
排出事業者及び処理業者の内容確認欄
No. |  |  | 確認内容 | [6 empty] | 確認日 | [5 empty] | 排出事業者担当者 | [6 empty] | 処理業者担当者
変更履歴
変更No. |  |  | 変更内容 | [6 empty] | 変更日 | [5 empty] | 変更者 | [6 empty] | 備考
| 上記の通り、相違ありません。 | [14 empty] | 日付 |  |  |  |  | ： |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[16 empty] | 排出事業者 |  |  |  |  | ：
[16 empty] | 担当者 |  |  |  |  | ： | [7 empty] | 印
| ① | 処理を委託する産業廃棄物の種類毎に作成し、可能な限り詳細な情報を記載してください
| ② | 記載された情報は、処理業者が受入れ可否を決定するうえで必要な情報となりますので、排出事業者の責任において正確にもれなく記載してください
| ③ | 記載内容に不明な点がある場合は、排出事業者に修正をお願いする場合があります
| ④ | 委託する産業廃棄物の種類及び性状の範囲など記載内容に間違いがないことを確認のうえ、排出事業者の署名欄に署名してください
| ⑤ | 記載された情報は受託した産業廃棄物の安全かつ適正な処理を行うために不可欠ですので、発生工程や使用原材料の変更などにより、産業廃棄物の種類、性状、組成等が変更する場合（変更する恐れがある場合を含みます。）には、産業廃棄物が処理業者に引き渡される前までに、排出事業者の責任において本データシートを修正し処理業者に提出してください
| ⑥ | 記載内容を修正した場合は、「排出事業者及び処理業者の内容確認欄」に変更の履歴を記載してください
| ⑦ | 溶出試験の分析結果報告書を添付してください。溶出試験方法は、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法（環境庁告示第13号）」またはそれに準じる方法として処理業者が指定する方法に限ります
留意事項

## 2-1-2WDS（安定型）
様式２－１－２
廃棄物データシート（ＷＤＳ）【安定型処分場】
記入者 ：
1 | 廃棄物名称 | [13 empty] | 管理番号
2 | 排出事業者 |  |  | 名称 | [10 empty] | ＴＥＬ | [6 empty] | ＦＡＸ
|  |  |  | 住所 |  | 〒
|  |  |  | 担当部課 | [10 empty] | 担当者
| 排出事業場 |  |  | 名称 | [10 empty] | ＴＥＬ | [6 empty] | ＦＡＸ
|  |  |  | 住所 |  | 〒
|  |  |  | 担当部課 | [10 empty] | 担当者
3 | 廃棄物種類 |  |  |  | 廃プラスチック類 | [6 empty] | がれき類 |  |  |  | 金属くず |  |  |  |  | ゴムくず
[5 empty] | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | [10 empty] | 複合素材（ | [9 empty] | ）
4 | 石綿 |  |  |  | 含まない |  |  |  | 含む |  |  | 不明
5 | 廃石膏ボード |  |  |  | 含まない |  |  |  | 含む |  |  | 不明
6 | 水銀廃棄物 |  |  |  | 含まない |  |  |  | 含む |  |  | 不明
7 | 太陽光パネル |  |  |  | 含まない |  |  |  | 含む |  |  | 不明
8 | 臭気 |  |  |  | なし |  |  |  | あり
9 | 排出業種 |  |  |  | 廃棄物処理業 |  |  |  | 建設業 |  |  | 解体業 |  |  |  | その他（ | [7 empty] | ）
10 | 提出資料 |  |  |  | サンプル |  |  |  | 写真 |  |  | SDS |  |  |  | 分析結果報告書 |  |  |  |  | その他（ |  |  |  |  | ）
11 | 発生工程
12 | 荷姿 |  |  |  | バラ積み |  |  |  | 袋詰め |  |  | 圧縮物 |  |  |  | その他（ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 最大重量（ | [5 empty] | ㎏） | 最大寸法（ | [6 empty] | ｃｍ）
13 | 運搬方法 |  |  |  | 処分業者運搬 |  |  |  | 委託運搬（運搬会社： | [12 empty] | ） |  | 排出事業者持込
14 | 運搬車両 |  |  |  | ダンプ （ |  |  | ｔ車） |  |  |  | トラック （ |  |  |  | ｔ車） |  |  |  |  | パッカー車 （ |  |  |  | ｔ車）
[5 empty] | その他（ | [11 empty] | ）
15 | 取引内容 |  |  |  | 継続 |  |  | スポット |  |  | 搬入開始予定時期 | [9 empty] | 年 |  | 月
16 | 予定受託数量 | [7 empty] | （ ㎥・t・台 ） |  |  |  | ／ | （ 月・年・契約 ）
17 | 廃棄物写真
18 | 廃棄物形状 |  |  |  | 粒状 |  | 粉状 |  |  | 塊状 |  |  | 板状 |  |  | 長尺物 |  |  | 中空 |  |  | シート状
[5 empty] | その他（ | [11 empty] | ）
19 | 連絡・特記事項
20 | 安定型５品目以外の廃棄物の混入の可能性 | [11 empty] | あり |  |  |  | なし
排出事業者及び処理業者の内容確認欄
No. |  |  | 確認内容 | [5 empty] | 確認日 | [5 empty] | 排出事業者担当者 | [6 empty] | 処理業者担当者
変更履歴
変更No. |  |  | 変更内容 | [5 empty] | 変更日 | [5 empty] | 変更者 | [6 empty] | 備考
| 上記の通り、相違ありません。 | [13 empty] | 日付 |  |  |  |  | ： |  |  |  | 年 | 月 | 日
[15 empty] | 排出事業者 |  |  |  |  | ：
[15 empty] | 担当者 |  |  |  |  | ： | [5 empty] | 印
| ① | 処理を委託する産業廃棄物の種類毎に作成し、可能な限り詳細な情報を記載してください
| ② | 記載された情報は、処理業者が受入れ可否を決定するうえで必要な情報となりますので、排出事業者の責任において正確にもれなく記載してください
| ③ | 記載内容に不明な点がある場合は、排出事業者に修正をお願いする場合があります
| ④ | 委託する産業廃棄物の種類、含有物や付着物の有無及びその可能性など記載内容に間違いがないことを確認のうえ、排出事業者の署名欄に署名してください
| ⑤ | 記載された情報は受託した産業廃棄物の安全かつ適正な処理を行うために不可欠ですので、発生工程や使用原材料の変更などにより、産業廃棄物の種類、性状（含有物や付着物）、組成等が変更する場合（変更する恐れがある場合を含みます。）には、産業廃棄物が処理業者に引き渡される前までに、排出事業者の責任において本データシートを修正し処理業者に提出してください
| ⑥ | 記載内容を修正した場合は、「排出事業者及び処理業者の内容確認欄」に変更の履歴を記載してください
留意事項

## 2-2受入可否判定表（管理型）
様式２－２
受入可否判定表[溶出試験結果の判定] 【管理型処分場】
基準値は２０１８年１月１日現在
項 目 | [7 empty] | 単 位 | 埋立基準注1 （法令） |  |  | 埋立基準注2 （自社） | 測定結果注3 | 判定基準による可否判定 | 対象廃棄物注1
[15 empty] | 燃え殻・ ばいじん | 鉱さい | 汚泥
アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物 | ｍｇ/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |  |  | ○ | ○ | ○
水銀又はその化合物 | 水銀又はその化合物 | 水銀又はその化合物 | 水銀又はその化合物 | 水銀又はその化合物 | 水銀又はその化合物 | 水銀又はその化合物 | 水銀又はその化合物 | ｍｇ/L | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | ○ | ○ | ○
カドミウム又はその化合物 | カドミウム又はその化合物 | カドミウム又はその化合物 | カドミウム又はその化合物 | カドミウム又はその化合物 | カドミウム又はその化合物 | カドミウム又はその化合物 | カドミウム又はその化合物 | ｍｇ/L | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  | ○ | ○ | ○
鉛又はその化合物 | 鉛又はその化合物 | 鉛又はその化合物 | 鉛又はその化合物 | 鉛又はその化合物 | 鉛又はその化合物 | 鉛又はその化合物 | 鉛又はその化合物 | ｍｇ/L | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | ○ | ○ | ○
有機リン化合物 | 有機リン化合物 | 有機リン化合物 | 有機リン化合物 | 有機リン化合物 | 有機リン化合物 | 有機リン化合物 | 有機リン化合物 | ｍｇ/L | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | ○
六価クロム化合物 | 六価クロム化合物 | 六価クロム化合物 | 六価クロム化合物 | 六価クロム化合物 | 六価クロム化合物 | 六価クロム化合物 | 六価クロム化合物 | ｍｇ/L | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | ○ | ○ | ○
ヒ素又はその化合物 | ヒ素又はその化合物 | ヒ素又はその化合物 | ヒ素又はその化合物 | ヒ素又はその化合物 | ヒ素又はその化合物 | ヒ素又はその化合物 | ヒ素又はその化合物 | ｍｇ/L | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | ○ | ○ | ○
シアン化合物 | シアン化合物 | シアン化合物 | シアン化合物 | シアン化合物 | シアン化合物 | シアン化合物 | シアン化合物 | ｍｇ/L | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | ○
ＰＣＢ | ＰＣＢ | ＰＣＢ | ＰＣＢ | ＰＣＢ | ＰＣＢ | ＰＣＢ | ＰＣＢ | ｍｇ/L | 0.003 | 0.003 | 0.003 | [5 empty] | ○
ジクロロメタン | ジクロロメタン | ジクロロメタン | ジクロロメタン | ジクロロメタン | ジクロロメタン | ジクロロメタン | ジクロロメタン | ｍｇ/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | ○
四塩化炭素 | 四塩化炭素 | 四塩化炭素 | 四塩化炭素 | 四塩化炭素 | 四塩化炭素 | 四塩化炭素 | 四塩化炭素 | ｍｇ/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [5 empty] | ○
1,2-ジクロロエタン | 1,2-ジクロロエタン | 1,2-ジクロロエタン | 1,2-ジクロロエタン | 1,2-ジクロロエタン | 1,2-ジクロロエタン | 1,2-ジクロロエタン | 1,2-ジクロロエタン | ｍｇ/L | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [5 empty] | ○
1,1-ジクロロエチレン | 1,1-ジクロロエチレン | 1,1-ジクロロエチレン | 1,1-ジクロロエチレン | 1,1-ジクロロエチレン | 1,1-ジクロロエチレン | 1,1-ジクロロエチレン | 1,1-ジクロロエチレン | ｍｇ/L | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | ○
シス-1,2-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | ｍｇ/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | ○
1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,1-トリクロロエタン | ｍｇ/L | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | ○
1,1,2-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | ｍｇ/L | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | ○
トリクロロエチレン | トリクロロエチレン | トリクロロエチレン | トリクロロエチレン | トリクロロエチレン | トリクロロエチレン | トリクロロエチレン | トリクロロエチレン | ｍｇ/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | ○
テトラクロロエチレン | テトラクロロエチレン | テトラクロロエチレン | テトラクロロエチレン | テトラクロロエチレン | テトラクロロエチレン | テトラクロロエチレン | テトラクロロエチレン | ｍｇ/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | ○
1,3-ジクロロプロペン | 1,3-ジクロロプロペン | 1,3-ジクロロプロペン | 1,3-ジクロロプロペン | 1,3-ジクロロプロペン | 1,3-ジクロロプロペン | 1,3-ジクロロプロペン | 1,3-ジクロロプロペン | ｍｇ/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [5 empty] | ○
チラウム | チラウム | チラウム | チラウム | チラウム | チラウム | チラウム | チラウム | ｍｇ/L | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [5 empty] | ○
シマジン | シマジン | シマジン | シマジン | シマジン | シマジン | シマジン | シマジン | ｍｇ/L | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [5 empty] | ○
チオベンカルブ | チオベンカルブ | チオベンカルブ | チオベンカルブ | チオベンカルブ | チオベンカルブ | チオベンカルブ | チオベンカルブ | ｍｇ/L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | ○
ベンゼン | ベンゼン | ベンゼン | ベンゼン | ベンゼン | ベンゼン | ベンゼン | ベンゼン | ｍｇ/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | ○
セレン又はその化合物 | セレン又はその化合物 | セレン又はその化合物 | セレン又はその化合物 | セレン又はその化合物 | セレン又はその化合物 | セレン又はその化合物 | セレン又はその化合物 | ｍｇ/L | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | ○ | ○ | ○
1,4-ジオキサン | セレン又はその化合物 | セレン又はその化合物 | セレン又はその化合物 | セレン又はその化合物 | セレン又はその化合物 | セレン又はその化合物 | セレン又はその化合物 | ｍｇ/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | ○ | ○ | ○
ダイオキシン類注4 | ダイオキシン類注4注5 | ダイオキシン類注4注5 | ダイオキシン類注4注5 | ダイオキシン類注4注5 | ダイオキシン類注4注5 | ダイオキシン類注4注5 | ダイオキシン類注4注5 | ng-TEQ/g | 3 | 3 | 3 |  |  |  | ○ |  | ○
注1 | 法令で定める産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準（廃棄物処理法施行令第6条第1項第3号及び第6条の5第1項第3号）
注2 | 各処分場が定める受入可否の判断基準
注3 | 試料の溶出試験結果（「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法（環境庁告示第13号）」に従って実施）
注4 | ダイオキシン類は含有量。「ダイオキシン類特措法」で定める特定施設から排出される燃え殻、ばいじん、汚泥のみ対象
注5 | 水銀廃棄物については今後の法改正に留意すること

## 2-3負荷・難易度判定表（管理型）
様式２－３
浸出水処理施設負荷・埋立作業難易度判定表【管理型処分場】
[16 empty] | 試験日 ： |  |  |  | 年 | 月 | 日
担当者 ：
試料No. | [11 empty] | 上澄液の写真
試料受付年月日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 〔廃棄物の荷姿の写真添付〕 |  |  |  |  | 〔上澄液の写真添付〕
排出事業所
発生工程
廃棄物の種類
分析結果報告書 |  |  |  |  | 有 |  |  |  |  | 無
廃棄物の基本性状 |  | 項 目 |  | 性 状
|  | 色 |  |  | 有 | （ |  |  |  |  | ）色 |  | 無
|  | 形 状 |  |  | 泥状 |  |  |  |  | 粒状 |  |  | 粉状 |  |  | 塊状 |  |  |  | 板状
[5 empty] | 長尺物 |  |  |  |  | 中空 |  |  | シート状 |  |  | その他（ | [5 empty] | ）
|  | 水 分 |  |  | 多い |  |  |  |  | 少ない |  |  | 無 | （ | 含水率 |  |  | ％）
|  | 臭 気 |  |  | 激 |  |  |  |  | 有 |  |  | 無
|  | 熱しゃく減量 |  | （ |  |  |  | ）％
上澄液の性状 |  | 項 目 |  | 数値等 | [6 empty] | 判定区分（該当箇所に〇） | [7 empty] | 備 考
[11 empty] | A |  | B |  |  | C
|  | 着 色 |  | 褐色，灰色，黒色，その他 | [6 empty] | 無色 |  | 薄い |  |  | 濃い
|  | 油 膜 |  | － | [6 empty] | 無 |  | 点～面 |  |  | 半面～全面 |  |  | 液面の油膜の割合
|  | 泡立ち |  | － | [6 empty] | 無 |  | 少ない |  |  | 多い
|  | ｐＨ |  | （ |  |  |  |  | ） |  | 6～8 |  | 4～6 |  |  | 4以下 |  |  | 酸性側
[13 empty] | 8～10 |  |  | 10以上 |  |  | アルカリ性側
|  | ＣＯＤ |  | （ |  |  |  | ）ｍｇ/L |  |  | 100以下 |  | 100～1500 |  |  | 1500以上
|  | Ｔ-Ｎ |  | （ |  |  |  | ）ｍｇ/L |  |  | 30以下 |  | 30～100 |  |  | 100以上
|  | 電気伝導率 |  | （ |  |  |  | ）ｍＳ/ｍ |  |  | 300以下 |  | 300～1500 |  |  | 1500以上
|  | 塩化物イオン |  | （ |  |  |  | ）ｍｇ/L |  |  | 800以下 |  | 800～5300 |  |  | 5300以上
※廃棄物の基本性状及び上澄液の性状を総合的に判断して処理難易度を判定
処理難易度の判定 |  | 項 目 | [8 empty] | 処理難易度ランク（該当箇所に○）
[11 empty] | Ａ |  | Ｂ |  |  | Ｃ
|  | 埋立作業性 | [8 empty] | 容易 |  | 中程度 |  |  | 困難
|  | 浸出水処理施設負荷 | [8 empty] | 小さい |  | 中程度 |  |  | 大きい
| ① | 本票は、浸出水処理施設への負荷と埋立作業性の難易度を判定するために使用する
| ② | 本票の結果は、受入可否や受入量の制限等の検討に資する
| ③ | 入手サンプルを用いた簡易的な試験を想定しているため、試験項目・試験方法は、各処分場の状況に応じて工夫すること （試験項目は、放流基準項目や浸出水処理及び埋立作業性が困難な項目（例：着色、臭気等）をもとに追加・変更する。また、パックテストで代用しても良い）
| ④ | 上澄液の作成方法は､受入廃棄物の種類に関わらず統一すること。（例 ビーカーなどの容器を用いて、廃棄物50ｇ+水500ｃｃ程度を軽く手動で振とう又はガラス棒で5分程度かき混ぜ、 1分以上静置する）
| ⑤ | 「処理難易度ランク（Ａ，Ｂ，Ｃ）」の判定基準は、浸出水処理設備の能力・受入基準等を勘案し、各処分場で定めておくこと
留意事項
例

## 2-4搬入車輌登録書
様式２－４
搬入車両登録書
排出事業者 | [12 empty] | 提出日 |  |  | 年 | 月 | 日
担当者（連絡窓口） | [6 empty] | 電話 | [5 empty] | ＦＡＸ
車両番号 |  |  | 運転手 | 車両情報 | [5 empty] | 車両区分 |  |  |  |  | 自社 ・ 委託 | 委託会社
|  |  |  | 長さ | 幅 | 高さ | 容量 | 最大 積載量 | 車両 重量
|  |  |  | （ｍ） | （ｍ） | （ｍ） | （㎥） | （ｋｇ） | （ｋｇ）
[11 empty] | （ | ）ｔ | （A・D・平・P） |  | 自社 委託
[11 empty] | その他 |  | （ | ）
[11 empty] | （ | ）ｔ | （A・D・平・P） |  | 自社 委託
[11 empty] | その他 |  | （ | ）
[11 empty] | （ | ）ｔ | （A・D・平・P） |  | 自社 委託
[11 empty] | その他 |  | （ | ）
[11 empty] | （ | ）ｔ | （A・D・平・P） |  | 自社 委託
[11 empty] | その他 |  | （ | ）
[11 empty] | （ | ）ｔ | （A・D・平・P） |  | 自社 委託
[11 empty] | その他 |  | （ | ）
[11 empty] | （ | ）ｔ | （A・D・平・P） |  | 自社 委託
[11 empty] | その他 |  | （ | ）
[11 empty] | （ | ）ｔ | （A・D・平・P） |  | 自社 委託
[11 empty] | その他 |  | （ | ）
[11 empty] | （ | ）ｔ | （A・D・平・P） |  | 自社 委託
[11 empty] | その他 |  | （ | ）
[11 empty] | （ | ）ｔ | （A・D・平・P） |  | 自社 委託
[11 empty] | その他 |  | （ | ）
[11 empty] | （ | ）ｔ | （A・D・平・P） |  | 自社 委託
[11 empty] | その他 |  | （ | ）
※ | 車両区分にチェックを入れ、該当する車両（Ａ＝アームロール、Ｄ＝ダンプ、平＝平ボディー、Ｐ＝パッカー車）を選択してください。該当しない場合は、その他にチェックを入れ、（ ）内に車種名をご記入ください
※ | 排出事業者の車両で運搬する場合には「自社」、収集運搬業者に委託して運搬する場合には「委託」のどちらかを選択してください
※ | 委託の場合には、委託会社をご記入ください。自社運搬の場合は、空欄で結構です
| ① | 受託が確定した排出事業者からの搬入に使用する車両情報を登録・管理しておくことが望ましい
| ② | 様式2-5の搬入車両登録書（写真）と併せて保管しておくこと
留意事項

## 2-5搬入車輛登録書（写真）
様式２－５
搬入車両登録書（写真）
撮 影 日 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | （ | ）
運搬会社 | [8 empty] | 運転手
車 両 番 号 | [8 empty] | 車 種
最大積載量 | [8 empty] | 車 両 重 量
荷台の大きさ |  |  | 長さ |  | ｍ， | 幅 |  |  |  | ｍ， | 高さ | ｍ， | 容量 | ㎥
搬入車両 写 真 |  |  | ［車両前面写真添付］ | [7 empty] | ［車両背面写真添付］
|  |  | ［車両斜方向写真添付］ | [7 empty] | ［荷箱内写真添付］
| ① | 受託が確定した排出事業者からの搬入に使用する車両写真を登録・管理しておくことが望ましい
| ② | 様式2-4の搬入車両登録書と併せて保管しておくこと
留意事項

## 2-6-1搬入申込書（排出事業者用）
様式２－６－１
搬入申込書（排出事業者用）
排出事業者：
住所：
（お願い）
※ | 品目につきましては、当該箇所 □に、レ点等でチェックをお願いします。
※ | 搬入車両の連絡（FAX等）は、○○（例：前日）の△△（例：午後３時）迄にお願いします。 | [10 empty] | 搬入日： |  |  |  | 年 | 月 | 日 | （ | ）
※ | 事前に連絡のない場合又は登録のない車両につきましては、搬入をお断りすることもあります。
※ | 当日の天候（台風・強風・豪雨等）により受入れを停止することがあります。 | [10 empty] | 収集運搬業者：
NO. | 車両番号 | 搬入予定時刻 |  | 品 目 | [10 empty] | 備 考
1 |  |  | ： |  | 石綿含有 | 廃プラスチック類 |  | がれき類 |  | 金属くず | ゴムくず
[6 empty] | ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず |  |  |  | 複合素材（ |  |  |  | ）
2 |  |  | ： |  | 石綿含有 | 廃プラスチック類 |  | がれき類 |  | 金属くず | ゴムくず
[6 empty] | ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず |  |  |  | 複合素材（ |  |  |  | ）
3 |  |  | ： |  | 石綿含有 | 廃プラスチック類 |  | がれき類 |  | 金属くず | ゴムくず
[6 empty] | ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず |  |  |  | 複合素材（ |  |  |  | ）
4 |  |  | ： |  | 石綿含有 | 廃プラスチック類 |  | がれき類 |  | 金属くず | ゴムくず
[6 empty] | ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず |  |  |  | 複合素材（ |  |  |  | ）
5 |  |  | ： |  | 石綿含有 | 燃えがら | 汚泥（ 有機,無機 |  | ） | 廃プラスチック類 | 紙くず |  | 木くず
[5 empty] | 廃石膏ボード含有 | 繊維くず | 動植物性残さ |  |  | ゴムくず | 金属くず
[5 empty] | 水銀廃棄物含有 | ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず |  |  |  | 鉱さい | がれき類
[5 empty] | 太陽光パネル含有 | ばいじん | １３号廃棄物 |  |  | その他（ |  |  |  | ）
6 |  |  | ： |  | 石綿含有 | 燃えがら | 汚泥（ 有機,無機 |  | ） | 廃プラスチック類 | 紙くず |  | 木くず
[5 empty] | 廃石膏ボード含有 | 繊維くず | 動植物性残さ |  |  | ゴムくず | 金属くず
[5 empty] | 水銀廃棄物含有 | ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず |  |  |  | 鉱さい | がれき類
[5 empty] | 太陽光パネル含有 | ばいじん | １３号廃棄物 |  |  | その他（ |  |  |  | ）
〔備考欄〕
注 | 1～4行目は安定型最終処分場、5,6行目は管理型最終処分場の品目を例示している。
安定型例
管理型例

## 2-6-2搬入申込書（収集運搬業者用）
様式２－６－２
搬入申込書（収集運搬業者用）
（お願い）
※品目につきましては、該当箇所 □にレ点等でチェックをお願いします。 | [7 empty] | 搬入日： |  |  |  | 年 | 月 | 日 | （ | ）
※搬入車両の連絡（ＦＡＸ等）は、○○（例：前日）の△△（例：午後３時）迄にお願い致します。
※事前に連絡のない場合または登録のない車両につきましては、搬入をお断りすることもあります。 | [7 empty] | 収集運搬業者：
※当日の天候（台風・強風・豪雨等）により受入れを停止することがあります。
No. | 排出事業者 | 排出事業場 | 車両番号 | 搬入予定時刻 |  | 品 目
| （会社名・住所） | （事業場名・事業場住所） | （車番・車種）
1 |  |  |  |  | ： |  | 石綿含有
[7 empty] | 廃プラスチック類 |  |  |  | がれき類 | 金属くず |  | ゴムくず
[7 empty] | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |  |  |  |  | 複合素材（ |  |  |  | ）
2 |  |  |  |  | ： |  | 石綿含有
[7 empty] | 廃プラスチック類 |  |  |  | がれき類 | 金属くず |  | ゴムくず
[7 empty] | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |  |  |  |  | 複合素材（ |  |  |  | ）
3 |  |  |  |  | ： |  | 石綿含有
[7 empty] | 廃プラスチック類 |  |  |  | がれき類 | 金属くず |  | ゴムくず
[7 empty] | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |  |  |  |  | 複合素材（ |  |  |  | ）
4 |  |  |  |  | ： |  | 石綿含有 | 廃石膏ボード含有 |  |  | 水銀廃棄物含有 | 太陽光パネル含有
[7 empty] | 燃えがら | 汚泥（ | 有機,無機 | ） | 廃プラスチック類 | 紙くず |  | 木くず
[7 empty] | 繊維くず | 動植物性残さ |  |  | ゴムくず | 金属くず
[7 empty] | ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず |  |  |  | 鉱さい | がれき類
[7 empty] | ばいじん | １３号廃棄物 |  |  | その他（ |  |  |  |  | ）
5 |  |  |  |  | ： |  | 石綿含有 | 廃石膏ボード含有 |  |  | 水銀廃棄物含有 | 太陽光パネル含有
[7 empty] | 燃えがら | 汚泥（ | 有機,無機 | ） | 廃プラスチック類 | 紙くず |  | 木くず
[7 empty] | 繊維くず | 動植物性残さ |  |  | ゴムくず | 金属くず
[7 empty] | ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず |  |  |  | 鉱さい | がれき類
[7 empty] | ばいじん | １３号廃棄物 |  |  | その他（ |  |  |  |  | ）
【備考欄】
注 | 1～3行目は安定型最終処分場、4,5行目は管理型最終処分場の品目を例示している。
安定型例
管理型例

## 2-7-1搬入検査日報 (管理型)
様式２－７－１
搬入検査日報【管理型処分場】
[6 empty] | 年 | 月 | 日 | （ | ） | No. | / |  | 枚中
Ｎｏ. | 搬入時間 |  | 排出事業者 | 収集運搬業者 | 車両番号 |  | 運転手 |  |  | 検査結果 |  |  | 検査員
1 |  | ： | [8 empty] | 問題なし
返却
警告
2 |  | ： | [8 empty] | 問題なし
返却
警告
3 |  | ： | [8 empty] | 問題なし
返却
警告
4 |  | ： | [8 empty] | 問題なし
返却
警告
5 |  | ： | [8 empty] | 問題なし
返却
警告
6 |  | ： | [8 empty] | 問題なし
返却
警告
7 |  | ： | [8 empty] | 問題なし
返却
警告
8 |  | ： | [8 empty] | 問題なし
返却
警告
9 |  | ： | [8 empty] | 問題なし
返却
警告
10 |  | ： | [8 empty] | 問題なし
返却
警告
| ① | 受付部門・埋立場内（管理型処分場）における目視検査時に使用する
| ② | 注意及び返却の場合は、排出事業者へ連絡の上、様式2-9-1に記入、その複写を運転手へ渡すこと
留意事項

## 2-7-2搬入検査日報（安定型）
様式２－７－２
搬入検査日報【安定型処分場】
[6 empty] | 年 | 月 | 日 | （ | ） | No. | / |  | 枚中
Ｎｏ． | 搬入時間 |  | 排出事業者 | 収集運搬業者 | 車両番号 |  | 運転手 |  |  | 検査結果 |  |  | 検査員
1 |  | ： | [8 empty] | 問題なし
注意
警告
返却
2 |  | ： | [8 empty] | 問題なし
注意
警告
返却
3 |  | ： | [8 empty] | 問題なし
注意
警告
返却
4 |  | ： | [8 empty] | 問題なし
注意
警告
返却
5 |  | ： | [8 empty] | 問題なし
注意
警告
返却
6 |  | ： | [8 empty] | 問題なし
注意
警告
返却
7 |  | ： | [8 empty] | 問題なし
注意
警告
返却
8 |  | ： | [8 empty] | 問題なし
注意
警告
返却
9 |  | ： | [8 empty] | 問題なし
注意
警告
返却
10 |  | ： | [8 empty] | 問題なし
注意
警告
返却
| ① | 受付部門・展開検査場（安定型処分場）における目視検査時に使用する
| ② | 注意及び返却の場合は、排出事業者へ連絡の上、様式2-9-2に記入、その複写を運転手へ渡すこと
留意事項

## 2-8試料採取作業報告書(管理型）
様式２－８
試料採取作業報告書【管理型処分場】
[17 empty] | 管理No. |  |  | ：
[17 empty] | 試料採取員 |  |  | ：
作業日時 | [6 empty] | 年 | 月 |  | 日 | （ |  | 午前 |  |  | 午後 |  | 時 |  | 分 | ）
排出事業者
収集運搬業者
車両番号・運転手 |  |  |  | 車両番号： | [6 empty] | （ |  |  | ｔ車） |  | 運転手（直筆）：
廃棄物種類 |  |  |  |  | 燃え殻 |  |  | 汚泥 | [7 empty] | 廃プラスチック類 | [5 empty] | 紙くず
[5 empty] | 木くず |  |  | 繊維くず | [7 empty] | 動植物性残さ | [5 empty] | ゴムくず
[5 empty] | 金属くず |  |  | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | [13 empty] | 鉱さい
[5 empty] | がれき類 |  |  | ばいじん | [7 empty] | １３号廃棄物
[5 empty] | その他 |  | （ | [16 empty] | ）
採取量 | [9 empty] | ｋｇ
採取場所 |  |  |  |  | 受付棟 |  |  | 埋立場内 |  |  |  | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
廃棄物の 性状 |  |  | 色 |  | 有 | （ |  |  | ）色 |  |  | 無
|  |  | 形状 |  | 泥状 |  |  | 粒状 |  |  |  | 粉状 |  |  |  | 塊状 |  |  | 板状 |  |  | 長尺物
[5 empty] | 中空 |  |  | シート状 |  |  |  | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 臭気 |  | 激 |  |  | 有 |  |  |  | 無
作業時の写真 |  |  |  | ［写真添付］
溶出試験等の検査機関 |  |  |  |  | 処分業者 |  |  | 外部委託（機関名 | [15 empty] | ）
判定結果 （分析結果報告書別添） |  |  |  |  | 問題なし（受入継続）
多少問題あり（受入は継続するが、問題点を排出事業者へ通知）
[5 empty] | ［ 検査データの再提出依頼 有・無 | [9 empty] | ］ | （ |  |  | 年 |  | 月 | 日 | ）
問題あり（問題点を排出事業者へ通知して、今後の受入を拒否）
[5 empty] | ［ 原因調査及び対策案の提出依頼 有・無 | [9 empty] | ］ | （ |  |  | 年 |  | 月 | 日 | ）
| ① | 管理型産業廃棄物の搬入時に抜取検査を実施する場合に使用する
| ② | 分析結果報告書（計量証明書、性状試験結果等）と併せて保管すること
| ③ | 黒板等に日付、車両番号、運転手名（直筆）を記載し、写真撮影しておくこと
留意事項

## 2-9-1搬入検査報告書（管理型）
様式２－９－１
搬入検査報告書【管理型処分場】
[14 empty] | 管理No. |  |  | ：
[14 empty] | 検査員 |  |  | ：
日 時 | [5 empty] | 年 |  | 月 | 日 | （ | 午前 |  | 午後 |  | 時 |  | 分 | ）
排出事業者
収集運搬業者
車両番号・運転手 |  |  | 車両番号： | [6 empty] | （ |  | ｔ車） | 運転手（直筆）：
検査結果
警告
搬入した廃棄物は、以下の理由により警告します。なお、今後も引続いてこのような状態で搬入された場合は、受入れをお断りすることがあります。
返却
搬入した廃棄物は、以下の理由により受け入れできません。なお、今後も引き続いてこのような状態で搬入された場合は、契約を解除することがあります。
理 由 ※該当箇所をチェックし 必要事項を記載 |  |  | 1 |  |  | 契約品目外の廃棄物の混入
[5 empty] | （混入物： | [13 empty] | ）
|  |  | 2 |  |  | 廃棄物データシート（WDS）の情報との性状の相違
[5 empty] | （ |  | 形状 |  | 臭気 |  | 流動性 |  |  | 色 |  | その他 |  | ）
[5 empty] | （具体的に： | [13 empty] | ）
|  |  | 3 |  |  | マニフェスト記載外の廃棄物の混入
[5 empty] | （具体的に： | [13 empty] | ）
|  |  | 4 |  |  | その他
写 真 |  |  | ［写真添付］
| ① | 本票は管理型最終処分場での使用を念頭においた様式である
| ② | 受付時の搬入検査時に問題があった場合に使用する（様式2-8参照）
| ③ | 警告及び返却の場合は、排出事業者へ連絡の上、本票を複写し、運転手へ渡すこと
| ④ | 黒板等に日付、車両番号、運転手名（直筆）を記載し、写真撮影をしておくこと
留意事項

## 2-9-2搬入検査報告書（安定型）
様式２－９－２
搬入検査報告書〔受付用・展開検査用〕【安定型処分場】
[13 empty] | 管理No. |  | ：
[13 empty] | 検査員 |  | ：
日 時 | [5 empty] | 年 | 月 | 日 | （ | 午前 |  | 午後 |  | 時 | 分 | ）
排出事業者
収集運搬業者
車両番号・運転手 |  |  | 車両番号： | [5 empty] | （ |  | ｔ車） | 運転手（直筆）：
検査結果
注意
搬入した廃棄物は、以下の理由により注意します。
警告
搬入した廃棄物は、以下の理由により警告します。なお、今後も引続いてこのような状態で搬入された場合は、受入れをお断りすることがあります。
返却
あなたが搬入した廃棄物は、以下の理由により受入れできません。なお、今後も引続いてこのような状態で搬入された場合は、契約を解除することがあります。
理 由 ※該当箇所にチェックし 必要事項を記載 |  |  | 1 |  | 臭気が強い
|  |  | 2 |  | 油類を含んでいる
|  |  | 3 |  | 木くず・紙くず混入
|  |  | 4 |  | 水銀使用製品産業廃棄物
|  |  | 5 |  | 石膏ボード混入
|  |  | 6 |  | 電化製品（基盤等）混入
|  |  | 7 |  | マニフェスト記載外の廃棄物の混入
|  |  | 8 |  | 形状の大きい廃棄物又は形状の長い廃棄物
|  |  | 9 |  | その他
写 真 |  |  | ［写真添付］
| ① | 本票は安定型最終処分場での使用を念頭においた様式である
| ② | 受付時の搬入検査時に問題があった場合に使用する
| ③ | 注意及び返却の場合は、排出事業者へ連絡の上、本票を複写し、運転手へ渡すこと
| ④ | 黒板等に日付、車両番号、運転手名（直筆）を記載し、写真撮影をしておくこと
留意事項

## 2-10原因究明・対策依頼書
様式２－１０
原因究明及び対策依頼書
[11 empty] | 年 | 月 | 日
| 排出事業者 |  | ： |  |  |  | 様
[9 empty] | 処理業者 | ：
[9 empty] | 担当者 | ：
[9 empty] | 返信先 | ：
このたび、貴社から搬入された廃棄物は、別紙「搬入検査報告書」に記載した問題点がありました。 その原因及び再発防止対策につきまして、本書式にてご回答ください。
記入日 |  | ： |  | 年 | 月 | 日
記入者所属 |  | ：
記入者役職 |  | ： |  |  |  |  | 記入者 | ： |  |  |  | 印
混入の理由
今後の対策
備考

## 3-1埋立作業日報
様式３－１ | [12 empty] | 承認番号：
日付： |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | （ |  | ）
天候：
埋立作業管理日報
機 材 稼 働 状 況
種 類 |  |  | 稼働台数 |  |  | 主 な 作 業 内 容 | [7 empty] | 故障等の問題の有無
[5 empty] | 台 | [9 empty] | 有 | （対応： | 済/未 |  | ） | 無
[5 empty] | 台 | [9 empty] | 有 | （対応： | 済/未 |  | ） | 無
[5 empty] | 台 | [9 empty] | 有 | （対応： | 済/未 |  | ） | 無
[5 empty] | 台 | [9 empty] | 有 | （対応： | 済/未 |  | ） | 無
[5 empty] | 台 | [9 empty] | 有 | （対応： | 済/未 |  | ） | 無
[5 empty] | 台 | [9 empty] | 有 | （対応： | 済/未 |  | ） | 無
場 内 整 備 状 況
作 業 項 目 |  |  |  |  | 施 工 箇 所 | [5 empty] | 施 工 内 容 | [5 empty] | 施 工 数 量
場 内 試 験 等 の 状 況
作 業 項 目 |  |  |  |  | 対 象 箇 所 | [5 empty] | 実 施 内 容
そ の 他 環 境 等 の 状 況
項 目 |  |  |  | 異常の有無 | [7 empty] | 講 じ た 措 置 内 容
[5 empty] | 有 | （対応： | 済/未 |  | ） |  | 無
[5 empty] | 有 | （対応： | 済/未 |  | ） |  | 無
[5 empty] | 有 | （対応： | 済/未 |  | ） |  | 無
[5 empty] | 有 | （対応： | 済/未 |  | ） |  | 無
[5 empty] | 有 | （対応： | 済/未 |  | ） |  | 無
埋 立 位 置 と 埋 立 量 注1 注2
埋立位置 |  |  | 企 業 名 、 車 両 番 号 、 廃 棄 物 名 な ど
備考
［埋立地区域図］
注1 |  | 車両番号もしくは企業名を記入の上、埋立位置に○を記載
注2 |  | 埋立範囲を色塗り
①１日の埋立地内における作業内容等を記録する際に使用する
②各施設は、様式5-1～5-2で管理する
留意事項

## 4-1水質検査記録簿（例）
様式４－１
水質検査記録簿
承認番号：
年度
試料採取箇所 | [6 empty] | …
試料採取年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 | …
分析結果が得られた日 |  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 | …
測定項目 |  | 単位 | 基準
①水質検査結果を記録する際に使用する
②管理型最終処分場では”地下水、放流水（浸出水についても表管理が必要）”、安定型最終処分場では”地下水、
浸透水”について、法規制、都道府県等の指導内容、地元協定内容等を踏まえ作成した自主基準に準じ、各々作
成すること
③データをもとにグラフについても作成、管理すること（経時変化を評価するため）
管理型最終処分場（放流水）：表4-2参照
安定型最終処分場（浸透水）：表4-5参照
管理型最終処分場（地下水）：表4-6参照
安定型最終処分場（地下水）：表4-7参照
留意事項

## 4-2埋立ガス検査記録簿（例）
様式４－２
埋立ガス検査記録簿
承認番号：
年度
試料採取箇所
試料採取年月日 |  | 単位 | 測定 方法 | 年 月 日 | 年 月 日 |  | 年 月 日
分析結果が得られた日 |  |  |  | 年 月 日 | 年 月 日 |  | 年 月 日
測定方法：①検知管、②簡易測定器、③分析機関による測定④流速、⑤温度計
①埋立ガス検査結果を記録する際に使用する
②『安定化監視マニュアル』や『廃止基準』等を参考に自主項目を検討し、各々作成すること（表4-9 参照）
③データをもとにグラフについても作成、管理すること（経時変化を評価するため）
留意事項

## 5-1施設管理記録（日・週間）
様式５－１
施設管理記録（日・週間）
承認番号：
日付： |  |  | 年 | 月 | 日 | （ | ）
天候：
場 所 |  |  |  |  | 管理項目 |  |  | 評価 |  |  | 備 考
[8 empty] | 毎日 | 週
貯留構造物 | [10 empty] | 表5-6参照
遮水工 | [10 empty] | 表5-11、5-14、5-16参照
浸出水集排水施設 | [10 empty] | 表5-22参照
浸透水採取設備
埋立ガス処理施設 | [10 empty] | 表5-29参照
計量設備 | [10 empty] | 表5-30参照
洗車設備 | [10 empty] | 表5-33参照
道路施設 | [10 empty] | 表5-34参照
飛散防止設備 | [10 empty] | 表5-35参照
防災調整池 | [10 empty] | 表5-36参照
門扉 | [10 empty] | 表5-37参照
①毎日・週ごとの点検による異常の有無を記録する際に使用すること。なお、評価基準は各社で判断すること
（異常の有無に係らず書類として記録を残すことが重要）
②必要に応じ測定結果の表やグラフ、現場写真等も添付すること
③補修を必要としない軽微な損傷でも進行性のものは追跡調査を実施し、その内容について記録すること
④浸出水処理施設は、各社の施設条件等の違いから大きく管理内容が異なるため、処分場毎に作成すること
留意事項

## 5-2施設管理記録（月間・年間・適宜）
様式５－２
施設管理記録（月間・年間・適宜）
承認番号
日付： |  | 年 | 月 | 日 | （ | ）
天候：
場 所 |  |  |  | 管理項目 |  |  | 評価 | 備 考
貯留構造物 | [7 empty] | 表5-6参照
地下水集排水施設 | [7 empty] | 表5-7参照
雨水集排水施設 | [7 empty] | 表5-20参照
浸出水集排水施設 | [7 empty] | 表5-23、5-32参照
浸透水採取設備
計量設備 | [7 empty] | 表5-30参照
周縁地下水監視施設 | [7 empty] | 表5-31参照
防災設備 |  | 防災調整池 | [5 empty] | 表5-36参照
防火水槽
その他機器
囲障設備 | [7 empty] | 表5-37参照
（侵入防止・敷地境界フェンス等）
①各点検による異常の有無を記録する際に使用すること。なお、評価基準は各社で判断すること
（異常の有無に係らず書類として記録を残す ことが重要）
②必要に応じて測定結果の表やグラフ、現場写真等も添付すること
③補修を必要としない軽微な損傷でも進行性のものは追跡調査を実施し、その内容について記録すること
④浸出水処理施設は、各社の施設条件等の違いから大きく管理内容が異なるため、処分場毎に作成すること
留意事項

## 5-3応急対策及び補修・復旧工事記録（例）
様式５－３
応急対策及び補修・復旧工事記録
工法項目
修 復 前 状 況
破損確認日 | 年 | 月 | 日 | （ | ） | 破損確認者 | 年 | 月 | 日 | （ | ）
破損施設名
破損状況
破損原因
修 復 後 状 況
修復開始日 | 年 | 月 | 日 | （ | ） | 修復完了日 | 年 | 月 | 日 | （ | ）
担当業者名
修復方法
※修復状況は、別途添付の作業状況写真シートを参照
※修復位置は、別途添付の修復位置図面シートを参照
補 修 工 事
応 急 対 策
復 旧 工 事
写真添付
写真添付
写真添付
写真添付

## 5-4作業状況写真シート（例）
様式５－４
作業状況写真シート
作 業 状 況 写 真
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
写真添付
写真添付
写真添付
写真添付
写真添付

## 5-5修復位置記録シート（例）
様式５－５
修復位置記録シート
|  | 日付： | 年 | 月 | 日 | （ | ）
[8 empty] | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況） | 様式5-4 修復記録シート（修復前後の状況）
修 復 位 置
修復位置平面図
修復位置写真
※修復箇所がわかる図面等を添付
（修復した施設の構造図等を利用して印を付ける）
※修復箇所がわかる図面等を添付
（処分場全体平面図等を利用して印を付ける）
図面添付
写真添付